Curso de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA

Mais Informações: (31)3292-6672  3292-6344  www.krozai.com.br

Data: 27/08/2007

Horário: 8h00 às 18h00

Local: Av. Álvares Cabral, 1600 7º andar  Ed. CREA-MG

Carga Horária: 8 horas

# PÚBLICO ALVO

Engenheiros, projetistas e técnicos que estejam envolvidos em áreas de projeto, execução e manutenção de instalações elétricas, ou que se interessem por proteção contra descargas atmosféricas.

PROGRAMA

1. Introdução  Física e parâmetros dos raios;
2. Necessidade de Proteção: Área de atração e níveis de proteção
3. Métodos de Proteção: Franklin, Faraday e Modelo Eletromagnético;
4. As Descidas: Indutância, espaçamento, fixação de condutores,
5. Resistência de Aterramento: Cálculo, medição e redução, equipotencialização;
6. Estruturas Especiais: Postos de abastecimento de combustível,
7. Estruturas metálicas: Telhas e colunas metálicas e não metálicas;
8. Uso da Ferragem em Concreto Armado: Critérios, concreto pré-moldado e protendido: caso das lajes protendidas;
9. Áreas Abertas: Campings, ginásios, aeroportos, barcos;
10. Áreas Rurais: Animais do campo e abrigados, aterramento de cercas;
11. Inspeção e manutenção: objetivos, periodicidade, documentação.
12. A certificação das instalações de SPDA;
13. A Norma NBR 5419:2001: principais mudanças.

Os participantes receberão pasta, caneta, bloco, livro "Proteção contra Descargas Atmosféricas", de Duílio e Carlos Moreira Leite, 5ª ed., atualizada pela norma NBR 5419:2001.

Instrutor: Eng. Eletricista Glássio Costa de Miranda, Professor Associado,  Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Engenharia, Depto de Engenharia Elétrica - Laboratório de Extra Alta Tensão.